Котельная с.Знаменское, ул.Ленина, д.2

Тепловая сеть: d 57 мм -0,023 км

Котельная с.Знаменское, ул.Ленина, д.10                                    Тепловая сеть: d 108-0,194 км

Котельная с. Знаменское, ул. Октябрьская, д.14

Тепловая сеть : d 108- 0,149 км

Котельная с.Знаменское, туп. Больничный , д.10

Тепловая сеть:

d 89 -0,681 км

d 108-0,160 км

d 159 -0,110 км

d 319- 0,100 км

Котельная д. Киселево, ул. Новая, д.2а

Тепловая сеть: d 89-0,021 км

Котельная с. Знаменское, ул. Ленина, д.72 Б

Тепловая сеть: d 49- 0,011 км, d 159 -0,095 км

Котельная с.Знаменское, ул. Первомайская,д.37Ж

Тепловая сеть: d 89 мм -0,762 км

С.Знаменское, ул. Тавлетова, д.2а/3П

Тепловая сеть: d 57 мм-0,05 км

Котельная д. Киселево, ул. Ленина, д.4а

Тепловая сеть: d 89 мм- 0,0215 км