



Котельная д .Авяк, ул.Вятка, д.2А

Тепловая сеть: d 76-0,023 км



Котельная с. Завьялово, пер. Клубный, д.2

Тепловая сеть: d 57-0,101 км, d 108-0,180 км, d 219-0,137 км, d 273 -0, 149 км



Котельная д. Слобода ,ул. Новая, д.25 А

Тепловая сеть: d 32 мм -0,015 км, d76 -0,101 км